Информация для размещения на официальном сайте ОАО «Курскрезинотехника» в разделе «Услуги» - «Услуги по передаче электрической энергии».

**Абзац 17 п.11 «б»** – ремонты на оборудовании подстанций ОАО «Курскрезинотехника» проводятся согласно, утверждённого на год, графика ППР. Ремонты проводятся в воскресные дни **без отключения** сторонних потребителей;

**2012 год**

- в **сентябре 2012г**. проводились ремонты на следующих подстанциях

ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1, ТП-9, ТП-19, ТП-22, ЦРП;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-6, ТП-10, ТП-11;

- **в октябре 2012г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.21, ф.23, ТП-6 ф.12, ТП-8я РЩ 0,4кВ,

ТП-11 ф.51, ф.52, ф53-53, ф.79, ф.116, ЦРП ф.10,ф.18, ф.24 РЩ 0,4кВ, ТП-15 ф.13;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.10, ТП-10 ф.1, ТП-11ф.1, ф.2, ф.34, ф.47, ф.48;

**в ноябре 2012г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.13,ф.15; ТП-1 ф.5, ф.7, ф.8; ТП-2 0,4кВ СШ-1, СШ-2; ТП-4 ф.6, ф.16; ТП-11 ф.29, ф.57, ф.58, ф.78; ТП-15 ф.5, ТП-21 БСК; ТП-22 0,4кВ СШ-1, СШ-2; ТП-26 0,4кВ; ТП-36 ф.2, ф.13;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.6, ТП-11ф.78; ТП-34 ф.3;

**в декабре 2012г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.14; ТП-6 ф.13; ТП-9 ф.9; ТП-11 ф.18, ф.27, ф.35, ф.59, ф60, ф.61, ф.62; ТП-15 ф.16, ТП-30 0,4кВ; ТП-8 0,4кВ; ТП-36 ф.12, ф.14, ф.1;ТП-20 тр-р №2;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций –ТП-36 ф.1;

**2013год**

**в январе 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.1; ТП-6 ф.6, ф.10, ф.11; ТП-9 ф.13; ТП-11 ф.105; ТП-12 ф.3, ТП-27 0,4кВ; ТП-36 ф.8, ф.15; ТП-34 ф.4, ф.6;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-3 СШ 1,2 0,4кВ, ТП-9 ф.8, ф.11, ф.12, ф.16;

**в феврале 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.11, ф.17, ф.19, ф.21, ф.22; ТП-4 ф.4; ТП-9 ф.18, ф.27; ТП-11 ф.49, ф.75, ф.85; ТП-10 ф.8, ТП-12 ф.2; ТП-34-35 ф.8, ф.7;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-9 ф.19;ТП-15 щит пост тока;

**в марте 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.5; ТП-1 ф.13; ТП-9 ф.3, ф.30; ТП-10 ф.10; ТП-11 ф.4, ф.21, ф.28; ТП-12 СШ-1 РЩ-0,4кВ, СШ-2 РЩ-0,4кВ; ТП-36-37 выпрямитель ВУСП №1,2;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-9 ф.21; ТП-11 ф.89-92, ТП-36-37 ф.6, ф.17;

**в апреле 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-4 ф.11; ТП-7 СШ №1, СШ №2 0,4кВ; ТП-9 ф.ф.1,15,28, СШ №1, СШ №2 0,4кВ; ТП-10 СШ №1, СШ №2; ТП-11 ф.93,94, ф.ф.95-98, ф.113; ТП-12 ф.4; ТП-15 ф.11; силовой трансформатор №1 ТП-26;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-6 щит пост. тока; ТП-9 ф.14,ф.32;

**в мае 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.4; ЦРП ф.ф.7, 30; ТП-4 ф.7; ТП-6 СШ №1, СШ №2 0,4кВ; ТП-9 ф.ф.22,23,24; ТП-10 ф.ф.3, 4; ТП-11 ф.ф.69, 70; ТП-17 выпрямитель ВУСП – 2шт.; ТП-36-37 ф. 7, СШ №1 0,4кВ; силовой трансформатор №1 ТП-8а;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-9 ф.10;

**в июне 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций –ЦРП ф.ф.20, 23, 28; ТП-6 ф.2; ТП-9 ф.2; ТП-15 ф.12;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.11, 25; ТП-9 ф.20; ТП-11 ф.ф.36, 37; ЦРП силовой трансформатор №2;

**в июле 2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.2; ТП-8 силовой тр/р №1; ТП-15 ф.2; ТП-9 ф.29, ф.31; ТП-11 ф.ф.22, 24, 33, 64, 82, 99, 100, 111, 112;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-6 ф.1, ф.14; ТП-12 ф.1; ТП-11 ф.ф.8, 38, 81; ТП-15 ф.1;

**в августе**  **2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.ф. 3, 12; ТП-1 ф.ф. 1, 9, 19, 26; ТП-15 СШ-1, СШ-2; ТП-19 СШ-1, СШ-2; ТП-11 ф.ф.86, 87, 88; ТП-24 СШ-1, СШ-2; ТП 36, 37 ф.10, тр-р №-1;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.9; ТП-11 ф.ф.9, 10, 26, 77, 80; ТП-36, ТП-37 ф.9;

**в сентябре**  **2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ячейка ввода 664 ф.ф.26,4,6; ТП-1 ф.15; ТП-6 ф. 9; ТП-9 ф.17; ТП-10 ф.2, силовой транс-р №2; ТП-12 силовой транс-р №1;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.15; ТП-6 ф.8; ТП-10 ф.7; ТП-6 силовой транс-р №1;

**в октябре**  **2013г**. проводились ремонты на следующих подстанциях ОАО «Курскрезинотехника»:

**текущий ремонт** электрооборудования подстанций – ЦРП ф.ф.10,18,24; ТП-1 ф.ф.10, 21; ТП-8а РЩ-0,4кВ; ТП-11 ф.ф.1, 2, 34, 47, 48; ТП-10 ф.1; ТП-15 ф.13; ТП-18 СШ №1, 2; ТП-23 СШ №1, 2; ТП-23а яч. 6кВ, РЩ-0,4кВ; ТП-19 силовой тр-р №1; ТП-30 силовой тр-р №1; ТП-12 силовой тр-р №2;

**капитальный ремонт** электрооборудования подстанций – ТП-1 ф.23; ТП-6 ф.ф.12, 15; ТП-11 ф.ф.51, 52, 53, 54, 55, 56, 79, 116;

Зам. гл. инженера ЭМУ Л.В. Бойванов